BLÜCHER Europipe DruckRohrschelle

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

35,00 - 400,00

Höhe (mm)

32,00 - 90,00

Länge (mm)

100,00 - 400,00

Durchmesser (mm)

40,00 - 315,00

Gewicht (kg)

0,46 - 3,05