BLÜCHER Europipe Reinigungsrohr

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

110,00 - 303,00

Höhe (mm)

100,00 - 415,00

Länge (mm)

125,00 - 860,00

Gewicht (kg)

0,64 - 18,93