BLÜCHER Europipe Rohrschelle Mit EPDM D125mm Edelstahl & EPDM

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499128192

HAN:

895.403.125 S

Werkstoff

Edelstahl, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Breite (mm)

171,00

Höhe (mm)

264,00

Länge (mm)

398,00

Durchmesser (mm)

125,00

Gewicht (kg)

0,26