BLÜCHER Oberteil für Industrieablauf 200 - 173 Fliesenboden AISI304

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499138702

HAN:

774.702.000

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

150,00

Länge (mm)

200,00

Gewicht (kg)

3,71