BLÜCHER Oberteil für Industrieablauf 200/110 Vinylboden, Edelstahl AISI316L

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499108415

HAN:

710.602.000 S

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

275,00

Höhe (mm)

96,00

Länge (mm)

275,00

Gewicht (kg)

1,39