BLÜCHER Roof Dachablauf FREISPIEGEL HOCH Klemmflansch D50mm, senkrecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499132793

HAN:

402.106.050

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

705,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

2,98