BLÜCHER Roof Dachablauf FREISPIEGEL HOCH- Klemmflansch D75mm, senkrecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499132809

HAN:

402.106.075

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

705,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

3,32