BLÜCHER Roof Dachablauf FREISPIEGEL Klemmflansch D110mm, senkrecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499132786

HAN:

402.104.110

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

505,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

3,24