BLÜCHER Roof Dachablauf FREISPIEGEL

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

505,00 - 705,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

2,98 - 3,32