BLÜCHER SANDFANG 250mm Edelstahl AISI304

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499113389

HAN:

780.003.000.00

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

255,00

Höhe (mm)

85,00

Länge (mm)

255,00

Gewicht (kg)

0,78