BMI AeroDek Unique Schwarz Anschlussprofil Horizontal

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

GTIN:

5709090070065

HAN:

02681228

Farbton

schwarz

Produkt

Anschlussprofil

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

120,00

Höhe (mm)

85,00

Gewicht (kg)

0,70