Braas Verbindungsklammer fuer 20mm- Schneefanggitter, Schiefergrau

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

GTIN:

4031486270317

HAN:

00520618

Farbton

grau

Korrosionsschutz

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

25,00

Höhe (mm)

25,00

Länge (mm)

55,00