Qju Klebeschaum 3700 - 750ml

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3700.0750.0

Farbton

blau

Brandverhalten

B1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 90,00

Ausführung

einkomponentiger Polyurethanschaum, grobzellig, mit teilkollabierender Einstellung

Anwendungsbereich

Verkleben der Dämmplatten in den WDVS EPS Qju und PUR Qju, Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten an Deckenflächen im Qju-Up Verfahren

Beständigkeit

widerstandsfähig gegenüber Zerfall/Hitze/Wasser und vielen Chemikalien

Werkstoffbasis

Isocyanaturethan-Prepolymer