WDVS Anschlussprofil KB 3705 - 2.0m x 22mm

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3705.0200.22

Farbton

grau

Profilart

Anschlussprofil

Profilform

Z-Form

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

22,00

Länge (mm)

2.000,00

Ausführung

Edelstahlprofil in Z-Form (für Spaltklinker)

Anwendungsbereich

waagerechter Anschlüsse von keramischen Belägen an z. B. angrenzende Putzflächen, Brillux WDVS EPS Prime/MW Top/MW Ecotop mit Keramischen Belägen