WDVS EPS Prime - Dämmplatte 3870 034 WDV 28cm

Brillux

Eigenschaften

Oberflächengestaltung Fassade

Keramik, Naturstein, Putz, Riemchen

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Hartschaum

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,03

Wärmeleitkoeffizient (W/(m*K))

0,03