WDVS Gewebe-Anschlussprofil Pro 3880 - 2.4m anthrazit

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3880.0240.7016

Farbton

blau, grau

Profilart

Anschlussprofil

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

23,00

Länge (mm)

2.400,00

Ausführung

PVC-Schiene mit selbstklebendem PE-Band und PUR-Band sowie zweistufiger Anputzkante und abreißbarer Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen

Anwendungsbereich

schlagregendichte und flexiblen Anschlüssen an z. B. Fenster- und Türrahmen, Anschlüsse an nicht bewegungsfreien Konstruktionen und Untergründen, bei mauerwerksbündigem Einbau / dem Mauerwerk vorgelagertem Einbau (vor der Rohbaukante) von Fenstern und Türen, Anschlusskonstruktionen mit zu erwartenden Bewegungen, vertikale Anschlüsse mit einer Länge > 2,40 m, bei zu erwartenden hohen Witterungsbelastungen