WDVS Schlagdübel H1 eco 3856 - 215mm

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3856.0215.0

Farbton

weiß

Länge (mm)

215,00

Durchmesser (mm)

8,00

Anwendungsbereich

statisch relevante Verdübelung in den Brillux WDV-Systemen bei Dämmstoffdicken ≥ 60 mm, zusätzliche konstruktive Befestigung

Typ

Schlag-Tellerdübel mit galvanisch verzinktem sowie bruchsicherem Nagel und kunststoffumspritztem Nagelkopf