Busch-Jaeger Bewegungsmelder Komplettset Komfort, wireless BW 180 flex

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

weiß

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

80,00 - 81,00

Einbautiefe (mm)

25,00

Höhe (mm)

80,00 - 81,00

Tiefe (mm)

48,00

Anschlussart

Schraubklemme

RAL-Nummer

9010, 9016

Schutzart (IP)

IP20

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 500,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

13,00 - 180,00

Frequenz (Hz)

50,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Einschaltstrom (A)

80,00

max. Reichweite frontal (m)

12,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

12,00

max. Schaltleistung (VA)

2.300,00

min. Einschaltdauer (Sek)

30,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

1,10

Umgebungstemperatur (°C)

-5,00 - 45,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

300