Busch-Jaeger Bewegungsmelder Multi Sensor mit Multilinse, wireless BW 180 flex

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

anthrazit, grau, schwarz, silber, weiß

Montageart

unter Putz

Werkstoff

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20

RAL-Nummer

1013, 7021, 9005, 9006, 9010, 9016

Werkstoffgüte

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

13,00 - 180,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Reichweite frontal (m)

8,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

8,00

min. Einschaltdauer (Sek)

30,00

Montagehöhe (m)

2,20

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Combination movement sensor/push button switch

true