Busch-Jaeger Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Bewegungsmelder

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige, unter Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

38,00 - 111,00

Einbaubreite (mm)

27,00

Einbaulänge (m)

0,14

Einbautiefe (mm)

29,00 - 48,00

Höhe (mm)

38,00 - 111,00

Tiefe (mm)

59,00 - 80,00

Anschlussart

Schraubklemme

RAL-Nummer

9010

Schutzart (IP)

IP20, IP40

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Durchmesser (mm)

38,00 - 111,00

Einbaudurchmesser (mm)

32,00 - 65,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

6.000,00 - 24.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

30,00 - 360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

15,00 - 30,00

max. Einschaltstrom (A)

80,00

max. Präsenzbereich (m²)

1,75 - 2,25

max. Reichweite frontal (m)

3,00 - 12,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

3,00 - 12,00

max. Schaltleistung (VA)

2.000,00

min. Einschaltdauer (Sek)

5,00 - 60,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00 - 60,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50 - 3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

0,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

0,00

Umgebungstemperatur (°C)

-20,00 - 45,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

200