## Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Name | GTIN | HAN | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Klasse des Temperaturreglers | RAL-Nummer | Schutzart (IP) | Werkstoffgüte | Zusammenstellung | min. Tiefe der Gerätedose | Bilder
Busch-Jaeger Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP mit integriertem Busankoppler |  |  | silber, weiß | auf Putz | glänzend, matt | Kunststoff | I | 9006, 9016 | IP20 | Thermoplast | Bedienelement | 0 mm | https://cdn.ais-online.de/m2/32/63732/images/01/48065801px540x540.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/32/63732/images/44/48065944px540x540.jpg
Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP mit integriertem Busankoppler, aluminium | 4011395116128 | 2CKA006138A0004 | silber, weiß | auf Putz | glänzend, matt | Kunststoff | I | 9006, 9016 | IP20 | Thermoplast | Bedienelement | 0 mm | https://cdn.ais-online.de/m2/32/63732/images/01/48065801px540x540.jpg
Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP mit integriertem Busankoppler, weiß | 4011395116074 | 2CKA006138A0002 | silber, weiß | auf Putz | glänzend, matt | Kunststoff | I | 9006, 9016 | IP20 | Thermoplast | Bedienelement | 0 mm | https://cdn.ais-online.de/m2/32/63732/images/44/48065944px540x540.jpg
powered by Heinze