Busch-Jaeger Raumtemperaturregler mit Display

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395210994

HAN:

2CKA006134A0318

Farbton

schwarz

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Andere Bussysteme

Sonstige

Klasse des Temperaturreglers

I

Schutzart (IP)

IP20

Werkstoffgüte

Thermoplast

Zusammenstellung

Bedienelement

min. Tiefe der Gerätedose

33 mm