Busch-Jaeger Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395208748

HAN:

2CKA006134A0312

Farbton

schwarz

Montageart

unter Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Andere Bussysteme

Sonstige

Klasse des Temperaturreglers

I

Schutzart (IP)

IP20

Werkstoffgüte

Sonstige

Zusammenstellung

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der digitalen Eingänge

5,00

min. Tiefe der Gerätedose

33 mm