Busch-Jaeger Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement Busch-Tenton®

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395252109

HAN:

2CKA006134A0347

Farbton

weiß

Montageart

auf Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Andere Bussysteme

ohne

RAL-Nummer

9016

Schutzart (IP)

IP20

Werkstoffgüte

Thermoplast

Zusammenstellung

Basiselement mit Komplettgehäuse

min. Tiefe der Gerätedose

0 mm