Busch-Jaeger SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395107614

HAN:

2CKA002011A3871

Ausführung

SCHUKO

Farbton

grau

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Metall

Breite (mm)

114,00

Höhe (mm)

92,00

Tiefe (mm)

123,00

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne

Befestigungsart

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP)

IP41

Schlagfestigkeit

IK06

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Werkstoffgüte

aluminium

Anzahl der aktiven Kontakte (rund)

2,00

Anzahl der Einheiten

1,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

1,00

Anzahl der Phasen

1,00

Frequenz (Hz)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Metallic colour

false

For heavy conditions (according to VDE)

false