Busch-Jaeger SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Abdeckung

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395260074

HAN:

2CKA002011A6255

Ausführung

SCHUKO

Farbton

rot

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend, unbehandelt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

41,00

Anschlussart

Steckklemme

Befestigungsart

Krallen-/Schraubbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20

RAL-Nummer

3020

Werkstoffgüte

Thermoplast

Anzahl der Einheiten

1,00

Frequenz (Hz)

50,00

Gewicht (kg)

0,06

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

31,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00