Busch-Jaeger SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Ausführung

SCHUKO

Farbton

grün, orange

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

12,00 - 71,00

Höhe (mm)

12,00 - 32,00

Tiefe (mm)

1,00 - 71,00

Anschlussart

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

ohne, SV, ZSV

Befestigungsart

Krallen-/Schraubbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20

RAL-Nummer

2004, 6032

Schlagfestigkeit

IK03

Sonderstromversorgung

Sicherheitsversorgung (grün), zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange)

Werkstoffgüte

Thermoplast

Anzahl der aktiven Kontakte (rund)

2,00

Anzahl der Einheiten

1,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

1,00

Anzahl der Phasen

1,00

Frequenz (Hz)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Metallic colour

false

For heavy conditions (according to VDE)

false