Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini, weiß

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395133323

HAN:

2CKA006800A2508

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

38,00

Einbaubreite (mm)

27,00

Einbaulänge (m)

0,14

Einbautiefe (mm)

29,00

Höhe (mm)

38,00

Tiefe (mm)

80,00

Anschlussart

Schraubklemme

RAL-Nummer

9010

Schutzart (IP)

IP20

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Durchmesser (mm)

38,00

Einbaudurchmesser (mm)

32,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

6.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00

max. Einschaltdauer (Sek)

15,00

max. Einschaltstrom (A)

80,00

max. Präsenzbereich (m²)

1,75

max. Reichweite frontal (m)

3,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

3,00

max. Schaltleistung (VA)

2.000,00

min. Einschaltdauer (Sek)

60,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

0,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

0,00

Umgebungstemperatur (°C)

0,00 - 45,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

200