Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE, weiß

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395133330

HAN:

2CKA006800A2509

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

unter Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

111,00

Einbautiefe (mm)

41,00

Höhe (mm)

111,00

Tiefe (mm)

59,00

Anschlussart

Schraubklemme

RAL-Nummer

9010

Schutzart (IP)

IP40

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Durchmesser (mm)

111,00

Einbaudurchmesser (mm)

65,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

8.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

30,00 - 360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Einschaltstrom (A)

80,00

max. Präsenzbereich (m²)

2,25

max. Reichweite frontal (m)

4,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

4,00

max. Schaltleistung (VA)

2.000,00

min. Einschaltdauer (Sek)

5,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

60,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

0,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

0,00

Umgebungstemperatur (°C)

0,00 - 45,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

200