Klingeltast-Eins. DND/MUR 2059 UC-81, anthrazit

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395283066

HAN:

2CKA001751A3243

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

anthrazit

Montageart

Sonstige

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

32,00

Anschlussart

Schraubklemme

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

7021

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bemessungsstrom (A)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

24,00

Compatible with Apple HomeKit

true

Compatible with Google Assistant

true

Compatible with Amazon Alexa

true

Contactless type

true

Werkstoffgüte

Thermoplast