Klingeltast-Eins. DND/MUR 2059 UC-82, weiß

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395283080

HAN:

2CKA001751A3245

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

32,00

Anschlussart

Schraubklemme

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

1013

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bemessungsstrom (A)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

24,00

Compatible with Apple HomeKit

true

Compatible with Google Assistant

true

Compatible with Amazon Alexa

true

Contactless type

true

Werkstoffgüte

Thermoplast