Klingeltast-Eins. DND/MUR 2059 UC-884, weiß

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395283059

HAN:

2CKA001751A3242

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

32,00

Anschlussart

Schraubklemme

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

9016

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bemessungsstrom (A)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

24,00

Compatible with Apple HomeKit

true

Compatible with Google Assistant

true

Compatible with Amazon Alexa

true

Contactless type

true

Werkstoffgüte

Thermoplast