Klingeltast-Eins. DND/MUR 2059 UC-885, schwarz

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395283073

HAN:

2CKA001751A3244

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

schwarz

Montageart

Sonstige

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

32,00

Anschlussart

Schraubklemme

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Schraubbefestigung

RAL-Nummer

9005

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bemessungsstrom (A)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

24,00

Compatible with Apple HomeKit

true

Compatible with Google Assistant

true

Compatible with Amazon Alexa

true

Contactless type

true

Werkstoffgüte

Thermoplast