Klingeltaster DND/MUR 230 V, aluminium

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395226353

HAN:

2CKA001751A3169

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

silber

Montageart

Sonstige

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

32,00

Tiefe (mm)

71,00

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Krallen-/Schraubbefestigung

RAL-Nummer

9006

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Kontakte als Schließer

1,00

Bemessungsstrom (A)

10,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

250,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Contactless type

false

Werkstoffgüte

Thermoplast