Klingeltaster DND/MUR 230 V

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395226346

HAN:

2CKA001751A3168

Ausführung

Einzeltaster

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

80,00

Höhe (mm)

60,00

Tiefe (mm)

95,00

Aufdruck

Symbol "Klingel"

Bedienungsart

Wippe

Befestigungsart

Krallen-/Schraubbefestigung

RAL-Nummer

1013

Schutzart (IP)

IP20

Zusammenstellung

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Kontakte als Schließer

1,00

Bemessungsstrom (A)

10,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

250,00

Compatible with Amazon Alexa

false

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Contactless type

false

Werkstoffgüte

Thermoplast