Caparol Capatect NATURE

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Eigenschaften

Arbeitsuntergrund

Beton

Oberflächengestaltung Fassade

Putz

Werkstoff

Mineralschaum

Breite (mm)

390,00

Stärke (mm)

80,00 - 200,00

Brandverhalten

A1

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,05