CARLISLE® SURE-WELD Detailbahn

CARLISLE® CM Europe

Eigenschaften

Dichtheit

wasserfest

Farbton

grau, weiß

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Thermoplastisches Polyolefin (TPO/FPO)

Breite (mm)

610,00

Länge (mm)

15.200,00

Stärke (mm)

1,50

Bahnentyp

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Befestigung

schweißen

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Untergrundbefestigung, Verarbeitung

Schweißbahnen

Einsatzort

Außen