CLAGE E-Klein-Durchlauferhitzer mit Armatur MCX Blue für das Waschbecken, steckerfertig

CLAGE

Eigenschaften



HAN:

1500-15133

Leistungsregelung

elektronisch

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

186,00

Höhe (mm)

135,00

Tiefe (mm)

87,00

Anschluss kaltes Trinkwasser

Außengewinde

Anschluss Warmwasser

Außengewinde

Art der Regelung

elektronisch

Aufstellung

Untertisch

Ausführung der Schnittstelle

Bluetooth

Energieeffizienzklasse

A

Heizsystem

Blankdraht

Schutzart (IP)

IP25

Anschlussleistung (W)

3.500,00

Gewicht (kg)

1,30

max. zulässiger Betriebsdruck (bar)

10,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Volumen (l)

0,20

Bedienelement

Sensortasten, LED

Hinweis

Inklusive Armatur