Nelskamp R 13 S Reformziegel Sanilüfter

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Art Formziegel

Durchgangsziegel

Farbton

anthrazit, dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelrot, rot, schwarz

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, matt, unbehandelt

Werkstoff

Ton

Deckbreite (mm)

214,00

Decklänge (mm)

310,00 - 365,00

Nennweite DN

125,00