DALLMER Abdeckung CeraLine Standard, 1400 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636524218

HAN:

524218

Art Zubehör

Abdeckplatte, Abdeckung

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Farbton

silber

Form

rechteckig

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

40,00

Länge (mm)

1.400,00

Belastungsklasse

K 3