DALLMER Abdeckung CeraLine Standard, 1900 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636524263

HAN:

524263

Art Zubehör

Abdeckplatte, Abdeckung

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Farbton

silber

Form

rechteckig

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

40,00

Länge (mm)

1.900,00

Belastungsklasse

K 3