DALLMER Ablaufgehäuse ORIO 60 mm, DN 40

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636160355

HAN:

160355

Ausführung Ablauf

Abgang seitlich

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

horizontal

Nennweite DN

40,00