DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 DallBit, DN 70

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636832047

HAN:

832047

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

70,00