DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 DallBit, DN 100

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636832160

HAN:

832160

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Nennweite DN

100,00