DALLMER Bodenablauf DallDrain Ind. Plan OM, DN 40, 100 x 100 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636517760

HAN:

517760

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00