DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Dallmer

Eigenschaften



GTIN:

4001636517111

HAN:

517111

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00