DALLMER Bodenablauf TistoPlan K 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636513090

HAN:

513090

Anschluss, Abdichtung

Flansch/Kragen für Dünnbettabdichtung

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00 - 50,00