DALLMER Bodenablauf TistoPlan Quadra 10, DN 40/DN 50, 100 x 100 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636514301

HAN:

514301

Anschluss, Abdichtung

Flansch/Kragen für Dünnbettabdichtung

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00 - 50,00