DALLMER Bodenablauf TistoPlan VC 10, DN 40/DN 50, 100 x 100 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636513748

HAN:

513748

Anschluss, Abdichtung

Flansch/Kragen für Dünnbettabdichtung

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00 - 50,00