DALLMER CeraFlex Plan Ablaufgehäuse

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636537157

HAN:

537157

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie, Polymerbetonkragen mit Stahlmatte

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00

Rahmen Abmessung (mm)

innen: 160 x 462 außen: 203 x 653